## Troškovnik
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis radova i materijala | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
A. | ELEKTROENERGETSKI KABELI
1. | Dobava i ugradnja elektroenergetskog kabela FG16OR16 5x25 mm2 od razdjelnika RP-K do razdjelnika RP-K NOVI. U cijenu uračunati sve prodore i popratne građevinske radove. | m | 10 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja elektroenergetskog kabela FG16OR16 5x16 mm2 od razdjelnika RP-K NOVI do krajnjeg potrošača/uređaja. U cijenu uračunati sve prodore i popratne građevinske radove. | m | 10 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja elektroenergetskog kabela FG16OR16 3x2,5 mm2 od razdjelnika RP-K NOVI do krajnjeg potrošača/uređaja. U cijenu uračunati sve prodore i popratne građevinske radove. | m | 40 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja vodiča P/F 6 mm2, zeleno žuti, za dopunsko izjednačenje potencijala. Uvlačenje u PVC instalacijske cijevi. U cijenu uračunati sve prodore, popratne građevinske radove i dodatnu opremu potrebnu za montažu i instalaciju. | m | 10 |  | 0
| UKUPNO KABELI |  |  |  | 0
B. | UTIČNICE
1. | Dobava i ugradnja monofazne vodotjesne utičnice 230V, 16A, IP 54, 2P+PE, 2 modula, tip kao TEM. | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO UTIČNICE | kn |  |  | 0
C. | ELEKTROENERGETSKI RAZDJELNICI
1. | Dobava i ugradnja nadžbuknog ormara RP-K NOVI. Ormar je plastična kućišta s prozirnim vratima, 2x13p, 125A, tip kao Schneider. Uračunati sav potreban pričvrsni i spojni materijal, građevinske radove, te spajanje na el. instalaciju. Ormar sadrži: | kom | 1 |  | 0
| FID sklopka, 4p, 30 mA, 100A, tip kao Schneider Electric. | kom | 1 |  | 0
| FID sklopka, 2p, 30 mA, 25A, tip kao Schneider Electric. | kom | 2 |  | 0
| Automatski prekidač, 1p, 10A, 230V, B, tip kao Schneider Electric. | kom | 5 |  | 0
| Sabirnice za N i PE vodič, tip kao Schneider Electric. | kom | 1 |  | 0
| Priključni blok za odvojenu ugradnju faznih vodiča, tip kao Schneider Electric. | kom | 5 |  | 0
| Priključni blok za odvojenu ugradnju nul vodiča, tip kao Schneider Electric. | kom | 3 |  | 0
| Izolirana igličasta sabirnica za automatske osigurače 18p, 1p, tip kao Schneider Electric. | kom | 1 |  | 0
| Natpisne pločice elemenata, ožičenje s oznakama, sitni spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
| Oznake jednakovrijednih proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RAZDJELNICI |  |  |  | 0
D. | INSTALACIJSKI MATERIJAL
1. | Demontaža postojeće električne instalacije i opreme i premještanje dijela električne instalacije koja ostaju kao rezerva. | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kanalica tipa limeni kanal "PKUL" 100/60 SC-3M za polaganje kabela od elektroenergetskog ormara RP-K do elektroenergetskog ormara RP-K NOVI i do krajnjih potrošača/uređaja sa svim pripadajućim spojnim i prihvatnim materijalom. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | m | 20 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC kanalica 60mm x 40mm i fleksibilnih cijevi promjera 20mm za polaganje kabela od elektroenergetskog ormara RP-K NOVI do krajnjih potrošača/uređaja, sa svim pripadajućim spojnim i prihvatnim materijalom. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja PVC držač dokumentacije A4 format tipa Schneider NSYDPA4 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | m | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA |  |  | 0
2. | ISPITIVANJA I NEPREDVIĐENI RADOVI
1. | Izrada jednopolne sheme, plastificiranje i prilaganje u ormar. | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada svih pripadajućih natpisa i znakova opasnosti | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
4. | Izrada dokumentacije izvođača | komplet | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije sukladno propisima, normama i programu kontrole osiguranja kakvoće. | komplet | 1 |  | 0
6. | Ostali sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO ISPITIVANJA I NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  | 0
NAPOMENA
U troškovniku se ne nalazi električna i ostala oprema, ventilatori, klime i sl. koje će definirati i odabrati Investitor. U jediničnu cijenu stavke uključeno je: dobava i ugradnja, certifikati o stalnosti svojstava, izjava o svojstvima, puštanje u rad, ispitivanje prije, u tijeku i nakon ugradnje opreme, uređenje gradilišta sukladno propisima, vođenje građevinskog dnevnika i knjiga, svi pomoćni radovi i materijal (štemanje, žbukanje, ličenje, zavarivanje, stopice, ožičenje razdjelnika, pomoćni elementi razdjelnika, montažne elemente razdjelnika, izolir traka i sl.), praćenje pogona i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, obuka korisnika. Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti izvedbe instalacije prema projektu, usporediti sve mjere predviđene projektom te u izvedenim nacrtima izvršiti eventualne potrebne izmjene, ali uz obveznu suglasnost projektanta. Izvođač je dužan tokom montaže voditi na objektu građevinski dnevnik, u koji upisuje početak radova. Svakodnevno upisuje montersko osoblje na radu i posao koji je obavljen. U građevinsku knjigu upisuje nadzorni inženjer i investitor sve primjedbe na izvedenu instalaciju, te sve eventualne promjene u odnosu na projekt.
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA |  |  | 0
2. | ISPITIVANJA I NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0