## NASLOVNICA
projektantski ured
STUDIO CONSTRUCT d.o.o.
Sv. Margarete 1, Pula
građevina
Gradska tržnica Pula
zahvat
Sanacija stropa gradske tržnice
u Puli
lokacija
k.č. 1185/2 ZGR k.o. Pula
Investitor
PULA USLUGE I
UPRAVLJANJE d.o.o.
Trg kralja Tomislava 7, Pula
OIB: 24406172697
faza projekta
TROŠKOVNIK
projektant
Armando Dajčić, mag.ing.aedif.
odgovorna osoba
Armando Dajčić, mag.ing.aedif.
broj projekta
24/168/TR
TROŠKOVNIK | mjesto i datum
Pula, 08/2024

## OPĆI UVJETI
Opći uvjeti
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj prema NN br. 53/91, članak 2. Zakona o preuzimanju prije važećih propisa. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj. Za radove demontaže i rušenja, te zemljane i ostale radove treba osigurati sve potrebne skele, izvršiti sva potrebna podupiranja, a da bi se spriječilo eventualno rušenje ili zarušavanje. Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove.
Izvođač je dužan naročito prekontrolirati sve mjere i nakon radova rušenja, naročito u onim djelovima objekta gdje se mjere nisu mogle uzeti prije početka rušenja određenih djelova prostora kao što su pregradni i nosivi zidovi bez otvora, žbuke, novi otvori djelovi konstrukcija, betonske i sl podloge i ostalo Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta, te zatražiti rješenje. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih radova. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski, opremanje i ostali radovi.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se osim izrade građevinskih nacrta i projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim troškov nicima i proračunima onog dijela koji se mijenja. Izvođač je dužan vodit i naročitu pažnju o opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.
Jedinična cijena treba uključivati :
a) Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala na gradilištu treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
b) Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetenih atmo sferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao : skupljanjerasutog materijala, održavanje čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.
c) Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima ZNR. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po građevini.
d) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:
- režijske troškove gradilišta, te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu
- pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko - ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 2 m,
- kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku,
- čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode,
- završni radovi, kao uklanjanje ograda i pomoćnih objekata, te poravnanje terena, krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku,
- ispitivanje materijala i svi troškovi u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.
e) Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju, tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati će se mjerodavnim
f) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba nuditi po principu ** ključ u ruke**.

## Građevinsko-obrtnički radovi
RB | OPIS | JM | KOL | JEDINIČNA C. | UKUPNA C. | NAPOMENA
A | RADOVI UREĐENJA DRVENOG PODGLEDA KROVIŠTA GRADSKE TRŽNICE U PULI
OPĆI UVJETI
Sve pozicije sadrže troškove transporta po objektu, ukrcaj na kamion i odvoz na gradski deponij do 25 km ili predaju investitoru. Jedinična cijena sadrži i: - zapisničku primopredaju materijala i opreme sa deponiranjem na mjesto gdje odredi investitor ili Nadzor za stavku gdje se to zahtjeva, - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te sva potrebna zaštita u smislu sprečavanja okolnih oštećenja, - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriran deponij, - sav potrebni atestni i certifikacijski materijal te dokazi o kvaliteti gradivog materijala, - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala, - sve organizacijske troškove gradilišta, - sve troškove zaštite prilazne prometnice, trotoara te privatne i javne površine oko zgrade. Vraćanje cijelokupnog prostora obuhvata radova u prvobitno stanje nakon izvođenja radova. NAPOMENA: Radovi će se izvoditi izvan normalnog radnog vremena tržnice, tj. od 15h popodne do 06 h ujutro.
Prije izvedbe,narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzete sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke kao i izradu potrebnih radioničkih nacrta. Naznačene dimenzije i kote u nacrtima treba obavezno provjeriti na licu mjesta.
1. | Troškovi organizacije i pripreme gradilišta
Stavka obuhvaća:
- izradu pristupa parceli, zaštitu unutarnjeg prostora prilikom izođenja radova (zaštitta od prodora prašine,nečistoća, ostruganih dijelova drvenog podgleda krovišta, grubo i fino čišćenje cijelog prostora obuhvata radova, završno čišćenje gradilišta prije primopredaje radova, troškove zauzeća javnih površina, dovoz, postava i odvoz zaštitne ograde te izvedbu zaštite prolaznika unutar tržnice prilikom izvođenja radova. Obračun po paušalu.
|  | paušal | 1 |  | 0
2. | Radna prostorna skela
Izrada radnih prostornih skela - skele od tipskih H elemenata, mofulardne i cijevne skele, s podnicama od fosni ili metalnim podnicama, zaštitnim ogradama, ljestvama za pristup etažama, a sve prema regulativi i propisima zaštite na radu, radna visina skele do 8,50 metra visine, uključivo dopremu i montažu skele te demontažu i otpremu skele nakon završetka svih radova. Tlocrtna površna na kojoj će se postavljati radna skela je 770 m2, dok je volumen radne skele do 4.000 m3 Prilikom iuzvođenja radova uzeti u obzir premoštenja radne skele iznad restorana, kafića i drugih prostora. U jediničnu cijenu uključiti i premještanja skela radi pristupa mjestu rada. Prije montaže radne skele i izvedbe radova izvođač radova dužan je izraditi projekt skele prema kojemu će se izvoditi montaža i demontaža te se pridržavati svih zakonskih ragulativi i propisa. Obračun po kompletu za dopremljenu, montiranu i demontiranu radnu prostornu skelu prilikom izvođenja radova u punom opsegu posla.
|  | komplet. | 1 |  | 0
2. | Izrada testnig polja dimenzije 1,0x1,0 m
Dobava materijala i izvedba testnih polja prije odabira nijanse završnog laka na području gdje nije vidljivo ljuskanje (odvajanje) boje od podloge i na mjestu gdje je vidljivo odvajanje bolje od podloge prema opisu u daljnjim troškovničkim stavkama br. 4 i 5. Stavka uključuje i naknadno brušenje izvedenog testnog polja do zdrave pdlohe nakon odabira. Obračun po izvedenom testnom bolju dimenzija 1,0 x1,0 m uključeno sav rad i materijal.
|  | kom | 4 |  | 0
3. | Uređenje drvenih elemenata podgleda krovišta na kojima nema ljuskanja postojeće boje od podloge
Dobava materijala i brušenje (aktiviranje) postojeće površine starog premaza brušenjem papirom granulacije 100 te otprašivanje i odmašćivanje površine nakon brušenja. Dobava materijala i dvostruko ličenje jednokomponentnog završnog laka tip kao Aqualux jednoslojni ili jednakovrijedno____________________________ na bazi visokokvalitetne vodorazrjedive alkidne i akrilne disperzije, antikorozivnih pigmenata, punila, aditiva i vode u nijanosi prema odabiru Investitora uz debljinu suhog filma jednog sloja od 40 μm. Sve izvoditi prema uputstvima proizvođača. Fizikalne i kemijske karakteristike: Izgled: homogena tekućina bez taloga i pokožice Gustoća (HRN EN ISO 2811-1:2023): 1,10 - 1,30 kg/l Vrijeme istjecanja (HRN EN ISO 2431:2019): 70±10 s (DIN 6, 20 °C) Sušenje (HRN EN ISO 9117-4:2013): (ravnolinijski mehanički zapisivač, 65 % RV) - na prašinu: 40 - 50 min - potpuno: 10 h Elastičnost (HRN EN ISO 1519:2012): 2 mm Otpornost na odvajanje premaza od podloge (HRN EN ISO 2409:2020): GT0 (zarez 1 mm) Sadržaj hlapljive organske tvari (HRN EN ISO 11890-1:2008): HOS: A(d), 130 g/l; maks. 50 g/l. Obračun po m2 izvedene povšrine uključujući sav rad i materijal.
|  | m2 | 565 |  | 0
4. | Uređenje drvenih elemenata podgleda krovišta na kojima je prisutno odvajanje stare boje od podloge (drvene ispune podgleda krovišta)
Dobava materijala i mehaničko brušenje postojećih slabovezanih slojeva boje te aktiviranje površine brusnim papirom minimalne granulacije 80 do zdravog drveta (nosivog) te otprašivanje i čišćenje od nečistoća. Na tako pripremljenu čistu i otprašenu suhu površinu (< 12% vlage)nanosi fngicidno insekticidni premaz na bazi modificirane alkidne vodene emulzije koja štiti drvo izloženo vremenskim utjecajima od plijesni, gljivica i insekata tip kao Ultra impregna ili jednakovrijedno____________________________________. Fizikalne i kemijske karakteristike: gustoća: 1,0 kg/l viskozitet: 10 – 11 s (HRN EN ISO 2431:2019; DIN 4, 20 °C) sušenje: 4 – 6 h (20°C, 65% relativne vlažnosti zraka) sadržaj hlapivih organskih spojeva: HOS: A(f), 130 g/l; maks. 50 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008). Površinu je nakon sušenja impregnacije (16-24 h nakon nanosa) potrebno ''zagladiti brusnim papirom granulacije 120 kako bi se površina pripremila za dobru adheziju sljedećeg temeljnog premaza za drvo. Dobava materijala i nanošenje jednog sloja temeljnog premaza za drvo izrađenog od visokokvalitetne vodorazrjedive alkidne smole, pigmenata, punila, aditiva i vode tip kao Aqualux ili jednakovrijedno___________________________________. Fizikalne i kemijske karakteristike: gustoća: 1,30 – 1,40 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016) viskozitet: 2000 – 4000 mPa·s (HRN EN ISO 2555:2018; RVT, #7, 50 rpm, 20 °C) sadržaj nehlapivih tvari: 55 % maseno (HRN EN ISO 3251:2019) sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS): HOS: A(d) 130 g/l; maks. 40 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008) Nakon aplikacije temeljnog premaza za drvo opisanog ranije potrebno je izvesti nanošenje završnog laka. Dobava materijala i dvostruko ličenje jednokomponentnog završnog laka tip kao Aqualux jednoslojni ili jednakovrijedno____________________________ na bazi visokokvalitetne vodorazrjedive alkidne i akrilne disperzije, antikorozivnih pigmenata, punila, aditiva i vode u nijanosi prema odabiru Investitora uz debljinu suhog filma jednog sloja od 40 μm. Sve izvoditi prema uputstvima proizvođača. Fizikalne i kemijske karakteristike: Izgled: homogena tekućina bez taloga i pokožice Gustoća (HRN EN ISO 2811-1:2023): 1,10 - 1,30 kg/l Vrijeme istjecanja (HRN EN ISO 2431:2019): 70±10 s (DIN 6, 20 °C) Sušenje (HRN EN ISO 9117-4:2013): (ravnolinijski mehanički zapisivač, 65 % RV) - na prašinu: 40 - 50 min - potpuno: 10 h Elastičnost (HRN EN ISO 1519:2012): 2 mm Otpornost na odvajanje premaza od podloge (HRN EN ISO 2409:2020): GT0 (zarez 1 mm) Sadržaj hlapljive organske tvari (HRN EN ISO 11890-1:2008): HOS: A(d), 130 g/l; maks. 50 g/l.OObračun po m2 izvedene povšrine uključujući sav rad i materijal.
|  | m2 | 305 |  | 0
A | UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV(25 %): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0